## Sheet1
Input |  |  |  | Output
Current | Current ADC | Voltage | Voltage ADC | Current | Current ADC | Voltage | Voltage ADC
0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 8
0.043 | 7 | 0.5 | 11 | 0.046 | 12 | 0.101 | 6
0.157 | 12 | 1 | 18 | 0.17 | 10 | 0.37 | 7
0.296 | 23 | 1.5 | 25 | 0.307 | 15 | 0.667 | 8
0.46 | 32 | 2 | 32 | 0.457 | 29 | 0.994 | 14
0.646 | 42 | 2.5 | 41 | 0.628 | 41 | 1.36 | 20
0.84 | 55 | 3 | 48 | 0.8 | 55 | 1.74 | 28
1.06 | 75 | 3.5 | 57 | 0.999 | 72 | 2.16 | 35
1.28 | 91 | 4 | 66 | 1.18 | 88 | 2.57 | 42
1.53 | 111 | 4.5 | 71 | 1.39 | 104 | 3 | 49
1.84 | 136 | 5 | 78 | 1.62 | 124 | 3.5 | 58
2.18 | 163 | 5.5 | 91 | 1.88 | 145 | 4.05 | 68
2.54 | 191 | 6 | 95 | 2.12 | 165 | 4.6 | 77